检测报告

| 项目名称： | 比色法检测 |
| --- | --- |

| 委托方（甲方）： |  |
| --- | --- |

| 联系人： |  |
| --- | --- |

| 受托方（乙方）： |  |
| --- | --- |

| 联系人： |  |
| --- | --- |

# 1 样本信息

样本类型：**

储存条件：-80℃冻存，干冰运输。

检测内容：比色法检测

样本数量：**个

# 2 仪器与试剂

## 2.1 主要仪器

表1 实验所用主要仪器

| 名称 | 生产商 | 型号 |
| --- | --- | --- |
| 电子天平 | Sartorius | BS-224S |
| 高速低温组织研磨仪 | Servicebio | KZ-5F-3D |
| 低温高速离心机 | Eppendorf | 5417R |
| 移液器 | Eppendorf | 10μL、100μL、1000μL |
| 酶标仪 | SpectraMax | M5 |
| 恒温孵育箱 | 上海苏盈 | GDW/GDJS-100 |

## 2.2 主要试剂

表2 实验所用主要试剂

| 名称 | 生产商 | 货号 |
| --- | --- | --- |
| BCA蛋白浓度测定试剂盒 | 详见Excel表格 | 详见Excel表格 |
| 比色法试剂盒 | 详见Excel表格 | 详见Excel表格 |

## 3 实验方法

## 3.1总蛋白的提取

## 3.1.1称取组织样本约0.1g，加入1mL 1*PBS（每1mLPBS需加入10μL PMSF），使用组织研磨仪进行匀浆；

## 3.1.2将研磨后的组织匀浆，4℃，12000rpm离心10min，取上清；

## 3.1.3将取出的上清进行BCA蛋白定量后，-80℃长期保存。

## 3.2 BCA蛋白定量

## 按照试剂盒说明书进行操作。

## 3.3 比色法检测

按照试剂盒说明书进行操作。

## 3.4 结果分析

## 4.结果见附件