检测报告

| 项目名称： | 考马斯亮兰染色 |
| --- | --- |

| 委托方（甲方）： |  |
| --- | --- |

| 联系人： |  |
| --- | --- |

| 受托方（乙方）： |  |
| --- | --- |

| 联系人： |  |
| --- | --- |

# 1 样本信息

样本类型：**

储存条件：-80℃冻存，干冰运输。

检测内容：考马斯亮兰染色

样本数量：**个

# 2 仪器与试剂

## 2.1 主要仪器

表1 实验所用主要仪器

| 仪器名称 | 生产厂商 | 型号 |
| --- | --- | --- |
| 低温高速离心机 | Eppendorf | 5417R |
| 移液器 | Eppendorf | 10uL、200uL、1000uL |
| 电泳仪 | 伯乐 | PowerPac HC |
| 脱色摇床 | Kylin-bell | TS-200 |

## 2.2 主要试剂

表2 实验所用主要试剂

| 试剂名称 | 生产厂商 | 货号 |
| --- | --- | --- |
| 预制胶 | 金斯瑞 | M00929 |
| 彩色预染蛋白分子量标准 | Thermo Fisher | #26617 |
| 5×MOPS缓冲液 | 津科生物 |  |
| 考马斯亮兰法快速染色液 | 津科生物 |  |

## 3 实验方法

3.1电泳

- 3.1.1每孔点样20μL，然后进行电泳，使用140V进行电泳，直至Loading跑出预制胶，然后停止电泳。

3.2  考马斯亮兰染色

- 3.2.1将胶放置在染色盒中，倒入适量考马斯蓝快速染色液，摇床染色10min；

- 3.2.2将染色液倒掉，加入适量ddH2O，摇床脱色适当时间直至条带清晰可见，背景几乎无颜色即表示脱色完成；

- 3.2.3拍照留存结果图。

## 4.结果见附件