检测报告

| 项目名称： | 血生化检测 |
| --- | --- |

| 委托方（甲方）： |  |
| --- | --- |

| 联系人： |  |
| --- | --- |

| 受托方（乙方）： |  |
| --- | --- |

| 联系人： |  |
| --- | --- |

# 1 样本信息

样本类型：**

储存条件：-80℃保存，干冰寄样。

检测内容：**

样本数量：**个

# 2 仪器与试剂

## 2.1 主要仪器

表1 实验所用主要仪器

| 仪器名称 | 厂家 | 型号 |
| --- | --- | --- |
| 全自动生化分析仪 | MINDRAY | BS-360E |
| 移液枪 | Thermo | 20~200ul |
| 台式低温离心机 | EPPENDORF | 5417R |

## 2.2 主要试剂

表2 实验所用主要试剂

| 试剂名称 | 英文缩写 | 厂家 |
| --- | --- | --- |
| 总蛋白测定试剂盒（双缩脲法） | TP | 迪瑞医疗科技公司 |
| 白蛋白测定试剂盒（溴甲酚绿法） | ALB | 迪瑞医疗科技公司 |
| 丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒（丙氨酸底物法） | ALT | 迪瑞医疗科技公司 |
| 天门冬氨酸氨基转移酶测定试剂盒（天门冬氨酸底物法） | AST | 迪瑞医疗科技公司 |
| 碱性磷酸酶测定试剂盒（NPP底物-AMP缓冲液法） | ALP | 迪瑞医疗科技公司 |
| γ-谷氨酰基转移酶测定试剂盒（GCANA底物法） | GGT | 迪瑞医疗科技公司 |
| 总胆红素测定试剂盒（钒酸盐氧化法） | T-Bil | 迪瑞医疗科技公司 |
| 直接胆红素测定试剂盒（钒酸盐氧化法） | D-Bil | 迪瑞医疗科技公司 |
| 总胆汁酸测定试剂盒（酶循环法） | TBA | 迪瑞医疗科技公司 |
| 尿素测定试剂盒（尿素酶-谷氨酸脱氢酶法） | UREA | 迪瑞医疗科技公司 |
| 肌酐测定试剂盒（肌氨酸氧化酶法） | CRE | 迪瑞医疗科技公司 |
| 尿酸测定试剂盒（尿酸酶法） | UA | 迪瑞医疗科技公司 |
| 甘油三酯测定试剂盒（GPO-PAP法） | TG | 迪瑞医疗科技公司 |
| 胆固醇测定试剂盒（CHOD-PAP法） | CHO | 迪瑞医疗科技公司 |
| 高密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒（直接法-过氧化氢酶清除法） | HDL | 迪瑞医疗科技公司 |
| 低密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒（直接法-表面活性剂清除法） | LDL | 迪瑞医疗科技公司 |
| 葡萄糖测定试剂盒（葡萄糖氧化酶法） | GLU | 迪瑞医疗科技公司 |
| 乳酸脱氢酶测定试剂盒（乳酸底物法） | LDH | 迪瑞医疗科技公司 |
| 肌酸激酶测定试剂盒（磷酸肌酸底物法） | CK | 迪瑞医疗科技公司 |
| 肌酸激酶MB同工酶测定试剂盒（免疫抑制法） | CK-MB | 迪瑞医疗科技公司 |
| α-羟丁酸脱氢酶测定试剂盒（α-酮丁酸底物法） | α-HBDH | 迪瑞医疗科技公司 |
| 无机磷测定试剂盒（磷钼酸盐法） | P | 迪瑞医疗科技公司 |
| 镁测定试剂盒（二甲苯胺蓝法） | Mg | 迪瑞医疗科技公司 |
| 锌测定试剂盒（PAPS显色剂法） | Zn | 迪瑞医疗科技公司 |
| 载脂蛋白A1测定试剂盒（免疫比浊法） | APOA1 | 迪瑞医疗科技公司 |
| 载脂蛋白B测定试剂盒（免疫比浊法） | APOB | 迪瑞医疗科技公司 |
| 脂蛋白（a）测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | LP(a) | 迪瑞医疗科技公司 |

# 3 实验方法

3.1样本处理

新鲜血清或血浆样本直接进行上机检测，-80℃冷冻保存样本需取出冰上复温/解冻10-30min，直至完全成液体状态。上下颠倒混匀复温后样本，观察是否有絮状物，如有3000rpm，4度离心10min，吸取上清液待检。

## 3.2上机检测

上机前确保样本量充足，各项指标分析所需要的样本量为2-35ul不等，样本量根据检测指标数量递增，具体操作步骤详见全自动生化分析仪使用手册。如果样本量较少，检测指标数量较多，会适当稀释一定倍数进行检测。若样本存在明显的溶血现象，可能会对检测结果造成影响。

## 结果见附件