检测报告

| 项目名称： | CHIP -qPCR |
| --- | --- |

| 委托方（甲方）： |  |
| --- | --- |

| 联系人： |  |
| --- | --- |

| 受托方（乙方）： |  |
| --- | --- |

| 联系人： |  |
| --- | --- |

# 1 样本信息

样本类型：小鼠细胞

储存条件：-80度保存，加干冰寄样。

检测内容：CHIP- PCR

样本数量：1个

# 2 仪器与试剂

## 2.1 主要仪器

表1 实验所用主要仪器

| 仪器名称 | 仪器型号 | 供应商 |
| --- | --- | --- |
| Real Time PCR 仪 | Stepone Plus | ABI |
| 台式高速大容量离心机 | 5810R | Eppendorf |
| 制冰机 | ZBE30-10 | ZIEGRA |
| 凝胶成像系统 | ChemiDoc XRS+ | Bio-RAD |
| 电泳仪 | POWER/PAC300 | Bio-RAD |
| 电泳槽 | JY-SPCT型 | 北京君意东方 |
| 低温高速离心机 | 5417R | Eppendorf |
| 高压蒸汽灭菌锅 | YM75 | 上海三申 |
| 超微量分光光度计 | Nanodrop 2000 | Thermo |
| 移液器 | 2.5µL、10µL、200µL、1000µL | Eppendorf |
| PCR仪 | Veriti | ABI |
| 电子天平 | BS-224S | Sartorius |
| 离心管 | 1.5mL、2.0mL、0.6mL、0.2mL | Axygen |
| 超声波破碎仪 | FCNCS | FC-1000N |
| 微孔板离心机 | CF2800M | LABGIC |
| 掌式离心机 | D1008E | DLAB |
| 枪头 | 10µL、200µL、1mL | Axygen |
| 微波炉 | P70D20TL-D4 | Galanz |
| 高速低温组织研磨仪 | KZ-5F-3D | 武汉赛维尔生物科技 |

## 2.2 主要试剂

表2 实验所用主要试剂

| 试剂名称 | 货号 | 供应商 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 琼脂糖 | 111935 | BioWest |  |
| 6×Loading Buffer | D1010 | 索莱宝 |  |
| Trans DNA Marker II | BM411-01 | 全式金 |  |
| Trans2K® Plus II DNA Marker | BM121-01 | 全式金 |  |
| ChIP Assay Kit | P2078 | 碧云天 |  |
| PMSF | ST506 | 碧云天 |  |
| Rabbit IgG | 2729 |  |  |
| HIF-1α | 179483 | Abcam |  |
| DNA纯化试剂盒 | D0033 | 碧云天 |  |
| 2x SYBR Green qPCR Master Mix | B21203 | Selleck |  |
| Applied Biosystems™ MicroAmp™ Fast Optical 96-Well Reaction Plate with Barcode, 0.1 mL | 4346906 | ABI |  |
| Applied Biosystems™ MicroAmp™ Optical 96-Well Reaction Plate with Barcode & Optical Adhesive Films | 4314320 | ABI |  |
| 37％甲醛 |  | 国药集团 |  |
| NaCl |  | 国药集团 |  |
| 引物 |  | 金唯智 |  |
| RNase/DNase-free ddH2O | RT121-02 | 天根生化科技 |  |

## 3 实验方法

3.1样本处理

- 甲醛交联：取小鼠细胞，加入37％甲醛（终浓度为1%），37℃交联10min, 加入甘氨酸溶液（10×），混匀后室温终止5min。

（2）细胞裂解：预冷PBS(含1mM PMSF,新鲜配制)清洗细胞3 次，2000g 离心5min，弃上清，加入适量的1mM PMSF的Lysis Buffer，充分破碎后冰上裂解30min。

（3）超声破碎：按照4s超声，8s间隔的设定，超声5min，超声时注意样本始终处于冰水中，防止过高温度导致蛋白变性，时刻观察注意不要产生气泡。超声结束后，12000rpm，4度离心20min，取上清。琼脂糖凝胶电泳检查超声破碎情况，如下图。

100bp

250bp

500bp

750bp

1000bp

2000bp

3000bp

5000bp

8000bp

100bp

200bp

400bp

500bp

700bp

900bp

1500bp

M    1     M

（4）Input组鉴定：取步骤3中的上清液50ul，加入适量5M NaCl（终浓度0.2M），充分混匀后55度过夜解交联。

（5）DNA纯化：利用DNA纯化试剂盒纯化Input组DNA。

（6）取超声后上清200ul，加入1.8ml含有1mM PMSF的ChIP Dilution Buffer和50ul Protein A+G Agarose, 4度摇匀1h；

（7）4度静置10min, 1000g离心2min, 取上清；

- 将上清分为两管，一管加入靶标蛋白的CHIP级抗体(HIF-1α，179483，1:50)，另一管加入同种属的IgG作为阴性对照，4度孵育过夜；

（9）加入100ul的Protein A+G Agarose，4度孵育2h；

（10）4度静置10min,1000g离心2min,取上清，切勿碰到沉淀；

（11）按照下列顺序洗涤沉淀物

A.Low Salt Immune Complex Wash Buffer洗涤一次。

B. High Salt Immune Complex Wash Buffer洗涤一次。

C.LiCl Immune Complex Wash Buffer洗涤一次。

D. TE Buffer洗涤两次。

（12）加入500ul Elution buffer (1% SDS, 0.1M NaHCO3),充分溶解沉淀，加入适量5M NaCl（终浓度0.2M）充分混匀后55度过夜解交联；

（13）利用DNA纯化试剂盒纯化DNA，取适量样本进行qPCR扩增。

3.2  PCR扩增

将稀释后DNA （约100ng/µl）作为 PCR反应模板。PCR反应体系如下：

| 试剂 | 用量 |
| --- | --- |
| DNA | 100ng/1 µL |
| 引物F(10µM) | 0.5 µL |
| 引物R(10µM) | 0.5 µL |
| SYBR mix | 10 µL |
| ROX Reference Dye（50×） | 0.4 µL |
| RNase/DNase-free ddH2O | Up to 20 µL |

PCR反应程序：

95℃预变性 30s

40Cycles

95℃  5s

60℃  30s

熔解曲线

95℃  15s

60℃  1min

每15s升温0.3℃

95℃  15s

4 数据分析

使用 ABI Stepone Plus软件读取各PCR反应Ct值，结果分析见附件。