检测报告

| 项目名称： | 基因鉴定实验报告 |
| --- | --- |

| 委托方（甲方）： |  |
| --- | --- |

| 联系人： |  |
| --- | --- |

| 受托方（乙方）： |  |
| --- | --- |

| 联系人： |  |
| --- | --- |

# 1 样本信息

样本类型：小鼠鼠尾

储存条件：-20度保存，加冰袋寄样。

检测内容：基因鉴定实验报告

样本数量：4个

# 2 仪器与试剂

## 2.1 主要仪器

表1 实验所用主要仪器

| 仪器名称 | 仪器型号 | 公司 |
| --- | --- | --- |
| 凝胶成像系统 | ChemiDoc XRS+ | Bio-RAD |
| 电泳仪 | POWER/PAC300 | Bio-RAD |
| 电泳槽 | JY-SPCT型 | 北京君意东方 |
| 低温高速离心机 | 5417R | Eppendorf |
| 高压蒸汽灭菌锅 | YM75 | 上海三申 |
| 超微量分光光度计 | Nanodrop 1000 | Thermo |
| 移液器 | 2.5µL、10µL、200µL、1000µL | Sartorius |
| PCR仪 | Veriti | ABI |
| 电子天平 | BS-224S | Sartorius |
| 微波炉 | P70D20TL-D4 | Galanz |

## 2.2 主要试剂

表2 实验所用主要试剂

| 试剂名称 | 货号 | 生产厂商 |
| --- | --- | --- |
| 琼脂糖 | 111935 | BioWest |
| 鼠尾基因型快速鉴定试剂盒 | D7283S | 碧云天 |
| 6×Loading Buffer | D1010 | 索莱宝 |
| Trans DNA Marker Ⅱ | BM411 | 全式金 |
| GeneRed核酸染料 | RT211 | 天根生化科技 |
| 引物 |  | 华大 |
| RNase/DNase-free ddH2O | RT121-02 | 天根生化科技 |

# 3 实验流程及结果

3.1  DNA提取

按鼠尾基因型快速鉴定试剂盒步骤操作。

3.2  DNA检测

3.2.1 DNA 纯度和浓度检测

取2μL，用NanoDrop2000测DNA的纯度和浓度，结果见下表：

| NO | 泳道号 | 样本编号 | 样本类型 | 浓度（ng/ul） | OD260/280 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 小鼠鼠尾 | 416.22 | 0.81 |
| 2 | 2 | 13 | 小鼠鼠尾 | 411.41 | 0.81 |
| 3 | 3 | 14 | 小鼠鼠尾 | 438.66 | 0.82 |
| 4 | 4 | 15 | 小鼠鼠尾 | 444.04 | 0.84 |

3.2.2 琼脂糖凝胶电泳图

1                                      2                                         3                   4

用1.5%琼脂糖凝胶电泳，取2μL鉴定DNA的完整性，结果如图：

3.2.3  引物

F1:TCAGGAAACAAAGAGAGGAGCAAG

R1:	TAACACTTAGGATGTGGGGTGAAA

扩增产物突变型：216bp；杂合子：216bp和144bp；野生型：144bp。

R3:AAGACTAGAATCCAAAAGGCCTGG  扩增产物：226bp。

Alb-Cre-F : GAAGCAGAAGCTTAGGAAGATGG   扩增产物：390bp。

Alb-Cre-R : TTGGCCCCTTACCATAACTG 。

3.4  PCR扩增

运用Easy-Load™ PCR Master Mix进行PCR反应。反应体系如下：

| 成分 | 体积 |
| --- | --- |
| 模板 | 1μL(2-20ng) |
| Forward | 0.8 μL(10μM) |
| Reverse | 0.8 μL(10μM) |
| Easy-Load™ PCR Master Mix (Green,2×) 2X) | 10 μL |
| 补水至 | 20 μL |

PCR条件如下： 94℃ 3min，94℃ 30s,，60℃ 30s，72℃ 30s，72℃ 10min，35 cycle。

PCR结束后1.5%琼脂糖鉴定目的片段大小。

3.5  PCR扩增结果

1500bp

900bp

700bpp

500bp

400bp

200bp

100bp

M         1              2                       3           4          阴

Alb-F/R

Alb扩增，泳道号2号样本的扩增产物与目标产物（390bp）大小一致。