检测报告

| 项目名称： | 冰冻切片ATP酶染色 |
| --- | --- |

| 委托方（甲方）： |  |
| --- | --- |

| 联系人： |  |
| --- | --- |

| 受托方（乙方）： |  |
| --- | --- |

| 联系人： |  |
| --- | --- |

# 1 样本信息

样本类型：

储存条件：新鲜组织干冰运输，冰冻切片。

检测内容：冰冻切片ATP酶染色

样本数量：

# 2 仪器与试剂

## 2.1 主要仪器

表1 实验所用主要仪器

| 名称 | 生厂商 | 型号 |
| --- | --- | --- |
| 冰冻切片机 | 上海徕卡仪器有限公司 | LEiCA CM1900 |
| 载玻片 | 江苏世泰实验器材有限公司 | 80302-2101 |
| 盖玻片 | 江苏世泰实验器材有限公司 | 10212432C |
| 显微镜 | OLYMPUS | DP26 |

## 2.2 主要试剂

表2 实验所用主要试剂

| 名称 | 生产商 | 货号 |
| --- | --- | --- |
| OCT包埋剂 | SAKURA | 4583 |
| Tris碱 | 广州赛国生物科技有限公司 | 1115KG0001 |
| 氯化钙 | 西陇科学股份有限公司 | 10043-52-4 |
| ATP钠盐 | 北京索莱宝科技有限公司 | A8270 |
| 盐酸 | 国药集团化学试剂有限公司 | 10011008 |
| 硝酸钴 | 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 | C112729 |
| 硫化铵 | 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 | A100168 |

## 3 实验方法

(1)染液配制：

2%CaCl2溶液：5g无水CaCl2+250ml超纯水

2%硝酸钴溶液：5g硝酸钴+250ml超纯水

母液配制：Tris碱5g+氯化钙0.499g+蒸馏水定容至250ml

0.1mol/L HCL：1ml HCL+11ml超纯水混匀后稀释10倍

PH10.4孵育液：取20ml母液，用巴氏吸管取0.1mol/L的HCL 3滴加入，混匀，PH约为10.4。

PH9.4孵育液：取20ml母液加入30mg的ATP钠盐，混匀，用巴氏吸管取0.1mol/L的HCL 25滴加入，混匀，PH约为9.4。

(2)染色步骤：

1、未经固定的新鲜组织冰冻切片自然晾干，组化笔画圈圈住组织，滴加PH10.4的孵育液孵育5min，倾去孵育液，不水洗直接滴加PH 9.4的孵育液孵育30 min，室温下进行并加盖。

2、倾去孵育液，切片直接依次入3缸CaCL2溶液浸染，每次2min。

3、切片直接入硝酸钴溶液浸染5min，5缸自来水浸洗，每缸20s。

4、现配1%硫化铵溶液滴染或浸染30s，3缸自来水浸洗，每缸20s。

5、切片依次入无水乙醇I 5min -无水乙醇II 5min-无水乙醇Ⅲ5min -二甲苯透明5min ，中性树胶封片。

6、显微镜镜检，图像采集分析。

(3)结果判读：

Ⅰ型呈浅灰色或无色，Ⅱ型呈深灰或黑色。

ATP染色示例图

4.实验结果见附件。