检测报告

| 项目名称： | TTC染色 |
| --- | --- |

| 委托方（甲方）： |  |
| --- | --- |

| 联系人： |  |
| --- | --- |

| 受托方（乙方）： |  |
| --- | --- |

| 联系人： |  |
| --- | --- |

# 1 样本信息

样本类型：

储存条件：新鲜样本-80℃保存，干冰运输。

检测内容：TTC染色

样本数量：

# 2 仪器与试剂

## 2.1 主要仪器

表1 实验所用主要仪器

| 名称 | 生厂商 | 型号 |
| --- | --- | --- |
| 刀片 | Epredia | MX35 |

## 2.2 主要试剂

表2 实验所用主要试剂

| 名称 | 生产商 | 货号 |
| --- | --- | --- |
| TTC染色液 | 武汉赛维尔生物科技有限公司 | G1017-100ML |

## 3 实验方法

3.1取待检新鲜脑组织样本(一般可麻醉后直接取脑或经生理盐水灌注后取脑)，取出后-20℃速冻20~30min，便于切片。

3.2将待检脑组织切片，一般动物样本层厚2~ 3mm，人的样本层厚 3~5mm，可连续切4~5张;第一刀在脑前极与视交叉连线中点点处;第二刀在视交叉部位;第三刀在漏斗柄部位;第四刀在漏斗柄与后叶尾极之间(参考:张均田主编，现代药理试验方法)。

3.3切片入TTC Stain(0.5%)避光浸染30~35min

3.4切片入4%多聚甲醛或10%中性福尔马林中固定4~24h。

3.5吸干组织表面清水，拍照或应用IPP等图像分析系统测量脑梗死面积并计算大脑梗死体积。

3.6结果判读

正常心肌或脑组织 红色

心肌或脑梗坏死区 苍白色

缺血脑组织       介于红色与苍白色之间

TTC染色示例图

4.实验结果见附件。