检测报告

| 项目名称： | TUNEL+免疫荧光单标 |
| --- | --- |

| 委托方（甲方）： |  |
| --- | --- |

| 联系人： |  |
| --- | --- |

| 受托方（乙方）： |  |
| --- | --- |

| 联系人： |  |
| --- | --- |

# 1 样本信息

样本类型：

储存条件：样本放置于20倍样本体积的固定液中固定24h以上，常温运输送样。

检测内容：TUNEL+免疫荧光单标

样本数量：

# 2 仪器与试剂

## 2.1 主要仪器

表1 实验所用主要仪器

| 名称 | 型号 | 生产商 |
| --- | --- | --- |
| 脱水机 | 武汉俊杰电子有限公司 | JT-12J |
| 包埋机 | 武汉俊杰电子有限公司 | JB-L8 |
| 病理切片机 | 上海徕卡仪器有限公司 | LEiCA RM2245 |
| 冻台 | 武汉俊杰电子有限公司 | JB-L8 |
| 组织摊片机 | 武汉俊杰电子有限公司 | JK-6 |
| 烤箱 | 绍兴市上虞区沪越仪器设备厂 | 101-1B |
| 载玻片 | 江苏世泰实验器材有限公司 | 80302-2101 |
| 盖玻片 | 江苏世泰实验器材有限公司 | 10212432C |
| 压力锅 | 浙江苏泊尔股份有限公司 | YW183FAI |
| 涡旋混合器 | Kylin-Bell | QL-866 |
| 摇床 | Kylin-Bell | TS-200 |
| 移液枪 | Dragon | YE193AL0293070 |
| 组化笔 | 北京索莱宝科技有限公司 | YA0310 |
| 显微镜 | OLYMPUS | DP26 |

## 2.2 主要试剂

表2 实验所用主要试剂

| 名称 | 生产商 | 货号 |
| --- | --- | --- |
| 无水乙醇 | 国药集团化学试剂有限公司 | 100092683 |
| 二甲苯 | 国药集团化学试剂有限公司 | 10023418 |
| EDTA抗原修复液 | 北京中杉金桥生物技术有限公司 | ZLI-9069 |
| 柠檬酸抗原修复液 | 北京中杉金桥生物技术有限公司 | ZLI-9064 |
| 自发荧光淬灭剂 | 北京普利莱基因技术有限公司 | C1212 |
| 通透液（(Triton X-100)） | 碧云天生物技术 | P0096 |
| BSA | 北京博奥森生物技术有限公司 | bs-0292P |
| DAPI染液 | 北京博奥森生物技术有限公司 | C02-04002 |
| 抗荧光淬灭封片剂 | 北京索莱宝科技有限公司 | S2100 |
| Tunel试剂盒 | 武汉伊莱瑞特生物科技股份有限公司 | E-CK-A320 |

## 3 实验方法

- 3.1石蜡切片脱蜡至水：依次将切片放入二甲苯Ⅰ15min-二甲苯Ⅱ15min-无水乙醇Ⅰ5min-无水乙醇Ⅱ5min-85%酒精5min-75%酒精5min-蒸馏水洗。

- 3.2抗原修复：组织切片置于盛满柠檬酸抗原修复缓冲液（PH6.0）或EDTA抗原修复缓冲液（PH9.0）的微波炉内进行抗原修复，中火中高火和高火各5min。此过程中应防止缓冲液过度蒸发，切勿干片。自然冷却后将玻片置于PBS（PH7.4）中晃动洗涤浸泡3次，每次5min。(对于较难修复的采用压力锅进行抗原修复。开始冒气时计时3min。)修复液和修复条件根据抗体决定。

- 3.3通透：切片稍甩干后在圈内滴加Triton X-100通透液，通透30min。

- 3.4封闭: 在圈内滴加1%BSA孵育30min。

- 3.5加一抗：轻轻甩掉封闭液，在切片上滴加PBS按一定比例配好的一抗，切片平放于湿盒内4°C孵育过夜。（湿盒内加少量水防止抗体蒸发）

- 3.6加二抗：玻片置于PBS（PH7.4）中在摇床上晃动洗涤3次，每次5min。切片稍甩干后在圈内滴加与一抗相应种属的二抗覆盖组织，避光室温孵育50min。

## 3.7 TUNEL染色

## 试剂配制

- 1)1×蛋白酶 K 工作液 取 1 μL Proteinase K (100×) 加入 99 μLPBS 中，混匀。现用现配。

- 2)1×DNase I Buffer 工作液 按照 9：1 的比例用 ddH2O 将 DNase I Buffer (10×) 稀释待用。现用现配。

- 3)DNase I 工作液（200 U/mL） 用 1×DNase I Buffer 工作液，按照 99：1 稀释比将 DNase I (20 U/μL) 稀 释待用。现用现配。 注：DNase I 会在剧烈混合下变性，建议不要涡旋 DNase I 溶液。

- 4) DAPI 工作液 取 4 μL DAPI Reagent(25 μg/mL) 加入 96 μL PBS 中混匀。现用现配。

## 实验方法

## 通透

- 1)滤纸吸干切片组织周围的水分，每个样本上滴加 100 μL 1×蛋白酶 K工作液，37°C 反应 20 min。

- 注：不同组织或物种的样本反应时间可能不同。建议进行预实验，确定反应时间。

- 2)将通透好的样本浸入PBS 漂洗 3 次，每次 5 min。

## 标记

- 预备步骤

- 1.（可选做）阳性、阴性对照的设置

- TUNEL 检测时需设置阳性和阴性对照，以显示实验的客观性及准确性。建议在每次实验中设置阳性对照和阴性对照。

- 注：阴性对照和阳性对照的制备可以同时进行。

- 1）阳性对照

- a)滴加 100 μL 1×DNase I Buffer 工作液到已通透的样本上,室温平衡 5 min。

- b)用吸水纸去除样本上多余的液体。加入 100 μL 稀释后的DNase I 工作液（200 U/mL)，37°C 孵育 10~30 min。

- c)样本浸入PBS 漂洗 3 次，每次 5 min。

- 2）阴性对照

- a)滴加 100 μL 1×DNase I Buffer 工作液到已通透的样本上,室温平衡 5 min。

- b)DNase I Buffer 孵育阴性样本，37°C 孵育 10~30 min。

- c)样本浸入PBS 漂洗 3 次，每次 5 min。

- 2.标记工作液的配制

- 计算好样本量集中配置，每个样本用量按照下表配制，充分混匀，现用现配。

| 组分 | 阳性对照/实验 | 阴性对照 |
| --- | --- | --- |
| TdT Equilibration Buffer | 35 μL | 40 μL |
| Labeling Solution | 10 μL | 10 μL |
| TdT Enzyme | 5 μL | 0 μL |

- 注：

- a)TdT Equilibration Buffer 使用前，室温静置直至完全溶解。冰冻的平衡液融化后可能会出现钴盐结晶，此为正常现象。使用前涡旋混匀。

- b)Labeling Solution 使用前，请置于冰上溶解，待完全溶解后离心，用枪头吹打混匀。

- c)TdT Enzyme 对温度较敏感，请严格保存于-20°C ，使用前取出，使用后立即放回。

- d)配制标记工作液时，建议不要涡旋。

- e)50 μL 标记工作液可覆盖的样本面积约为 5 cm2，对于表面积更大的样本可以成比例的增加工作液体积。标记步骤

- 1.每个样本滴加 100 μL TdT Equilibration Buffer ，37°C 反应 10~30 min。

- 2.吸水纸吸除TdT Equilibration Buffe（r 注意不要干片）。每个样本滴加50 μL标记工作液，放入湿盒中 37°C 避光反应 60 min。注：如果信号强度较弱，则可延长 DNA 标记反应的培养时间。某些系统可能需要在 37°C 下反应 4 小时。

- 3.样本浸入PBS 漂洗 3 次，每次 5 min。

- 4.吸水纸吸干水分后滴加DAPI 工作液，室温避光孵育 5 min，对细胞核进行复染。

- 5.样本浸入PBS 漂洗 4 次，每次 5 min。

- 用吸水纸吸干多余的液体，用含抗荧光淬灭剂（自备）的封片剂封片。

- 3.8 DAPI复染细胞核：玻片置于PBS（PH7.4）中在摇床上晃动洗涤3次，每次5min。切片稍甩干后在圈内滴加DAPI染液，避光室温孵育10min。

- 3.9画圈自发荧光淬灭：切片稍甩干后用组化笔在组织周围画圈（防止抗体流走），在圈内加入自发荧光淬灭剂5min，流水冲洗10min。

- 3.10封片：玻片置于PBS（PH7.4）中在摇床上晃动洗涤3次，每次5min。切片稍甩干后用抗荧光淬灭封片剂封片，封片后4度避光保存。

3.10.结果判读

- DAPI染出来的细胞核在激发光下为蓝色，阳性表达为相应荧光素标记的红光或者绿光。

4.实验结果见附件。