检测报告

| 项目名称： | 细胞爬片荧光原位杂交（FISH）实验报告 |
| --- | --- |

| 委托方（甲方）： |  |
| --- | --- |

| 联系人： |  |
| --- | --- |

| 受托方（乙方）： |  |
| --- | --- |

| 联系人： |  |
| --- | --- |

# 1 样本信息

样本类型：

储存条件：样本放置于20倍样本体积的固定液中固定24h以上，常温运输送样。

检测内容：细胞爬片荧光原位杂交（FISH）

样本数量：

# 2 仪器与试剂

## 2.1 主要仪器

表1 实验所用主要仪器

| 名称 | 生厂商 | 型号 |
| --- | --- | --- |
| 载玻片 | 江苏世泰实验器材有限公司 | 80302-2101 |
| 显微镜 | OLYMPUS | DP26 |

## 2.2 主要试剂

表2 实验所用主要试剂

| 名称 | 生产商 | 货号 |
| --- | --- | --- |
| 蛋白酶K | 碧云天生物 | ST535-100mg |
| DAPI染液 | 北京博奥森生物技术有限公司 | C02-04002 |
| 荧光淬灭封片剂 | 北京索莱宝科技有限公司 | S2110 |
| 20×SSC洗脱液 | 武汉赛维尔生物科技有限公司 | G3015 |

## 3 实验方法

3.1.细胞爬片固定：细胞爬片置于原位杂交固定液（动物）固定20min，于PBS（PH7.4）中在脱色摇床上晃动洗涤3次，每次5min。

3.2.消化：根据不同组织不同指标特性，滴加蛋白酶K(20ug/ml) 40°消化，37°C消化15min。

3.3.预杂交：滴加预杂交液40°恒温箱1h。

3.4.杂交：倾去预杂交液，滴加含探针杂交液, 恒温箱杂交过夜。

3.5.杂交后洗涤：洗去杂交液，2×SSC，40°C 洗10min，1×SSC，40°C洗2×5min，0.5×SSC 40°洗10min。若非特异杂交体较多，可以增加甲酰胺洗涤

3.6.DAPI复染核：切片滴加DAPI染液，避光孵育10min，冲洗后滴加抗荧光淬灭封片剂封片。

3.7.镜检拍照：切片于尼康正置荧光显微镜下观察并采集图像。（紫外激发波长330-380nm，发射波长420nm,发蓝光；FAM(488)绿光激发波长465-495nm，发射波长515-555 nm，发绿光；CY3红光激发波长510-560，发射波长590nm，发红光。）

3.8结果判读

DAPI通道细胞核为蓝色，阳性表达为相应荧光素标记的荧光，FAM(488)为绿光，cy3为红光。根据表达量不同荧光亮度有强弱。

4.实验结果见附件。