检测报告

| 项目名称： | 细胞油红O染色 |
| --- | --- |

| 委托方（甲方）： |  |
| --- | --- |

| 联系人： |  |
| --- | --- |

| 受托方（乙方）： |  |
| --- | --- |

| 联系人： |  |
| --- | --- |

# 1 样本信息

样本类型：

储存条件：

检测内容：细胞油红O染色

样本数量：

# 2 仪器与试剂

## 2.1 主要仪器

表1 实验所用主要仪器

| 名称 | 生厂商 | 型号 |
| --- | --- | --- |
| 冰冻切片机 | 上海徕卡仪器有限公司 | LEiCA CM1900 |
| 载玻片 | 江苏世泰实验器材有限公司 | 80312-3161 |
| 盖玻片 | 江苏世泰实验器材有限公司 | 10212432C |
| 显微镜 | OLYMPUS | DP26 |

## 2.2 主要试剂

表2 实验所用主要试剂

| 名称 | 生产商 | 货号 |
| --- | --- | --- |
| 无水乙醇 | 国药集团化学试剂有限公司 | 100092683 |
| 油红O染液试剂盒 | 珠海贝索生物技术有限公司 | BA4081 |
| 甘油明胶封片剂 | 北京索莱宝科技有限公司 | S2150 |

## 3 实验方法

一、培养细胞

1.移除细胞培养基，用PBS洗两次。

2.加入70%酒精浸洗20-30s。

3.弃去70%酒精后加入新配制好的油红O染色液，浸染10-20min。

4. 弃去染色液，70%酒精漂洗10-20s至间质清晰。蒸馏水洗2-5次，直到无多余染液脱出。

5. 加入Mayer苏木素染色液，复染核2min。弃去染液后水洗2-5次。

6. 加入甘油明胶封片剂并在显微镜下观察。

二、细胞涂片

1.细胞离心：取细胞悬液，2800rpm 4℃离心5min，弃上清液，根据底部沉淀的细胞量加入2mL多聚甲醛固定。若肉眼看不见细胞沉淀时，用3000rpm，4℃离心10min。

2.细胞制片：取用多聚甲醛重悬的细胞悬液，2800rpm 25℃离心5min，弃上清液，根据底部沉淀加入PBS：①若肉眼看不见细胞沉淀时，用3000rpm，25℃离心10min，依然无沉淀时，留取底部约0.2mL的液体，再加入0.5mL的PBS混匀后用移液枪吸取200μL，滴于提前用组化笔画好的小圆圈中（3cm×2cm的椭圆）；②若细胞沉淀量很少，绿豆大小时，弃上清，留取底部沉淀，加入0.5mL的PBS,用移液枪吹打混匀后，吸取200μL，涂于提前用组化笔画好的小圆圈中（3cm×2cm的椭圆)；③若细胞沉淀量很多，黄豆大小或更大时，弃上清，留取底部沉淀，加入2mL PBS,用移液枪吹打混匀后，吸取150μL，涂于提前用组化笔画好的大圆圈中（最大长边约5cm，最大短边约2cm的椭圆），在显微镜下观察细胞量的多少，若还是过厚，再用PBS对倍稀释该细胞悬液，直至在显微镜下观察到细胞量涂布均匀，涂片放置自然晾干。

3.入新配制好的油红染色液，浸染30min-1h。入70%酒精漂洗10-20s，流水冲洗，入蒸馏水稍微清洗。

4. 滴加Mayer苏木素染色液，复染核2min，镜下观察染色结果。

三、结果判读

中性脂肪        深橙红色

细胞核          蓝色

四、实验结果见附件。